## NASLOV
GRAĐEVINA | Ljekarna Škurinje
Osječka bb, 51000 Rijeka
MAPA | TROŠKOVNIK - uređenje ljekarne Škurinje (ev.br. 03/02-2026)
NARUČITELJ | Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran
Trg Matije Vlačića - Flaciusa 3, 51000 Rijeka
OIB: 97301922466
MJESTO I DATUM | Rijeka, kolovoz 2026.

## A.REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA UKUPNO:
1 | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI | 0
3 | IZOLATERSKI RADOVI | 0
4 | STOLARSKI RADOVI | 0
5 | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
6 | PODOVI I KERAMIKA | 0
7 | LIČENJE | 0
8 | VODOINSTELATERSKI RADOVI | 0
9 | ELEKTROINSTELATERSKI RADOVI | 0
10 | STROJARSKI RADOVI | 0
| U K U P N O: | 0
| PDV 25% | 0
| S V E U K U P N O: | 0

## A.TROSKOVNIK
BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | DEMONTAŽA NAMJEŠTAJA
Demontaža postojećeg namještaja iz objekata, transport namještaja, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju. Prije nuđenja obavezno običi lokaciju. Komplet uključuje: - receptura - ormari u oficini - poličari u oficini - ormari u uredu voditelja i hodniku - radni stol i stolice u uredu voditelja - kuhinja i ormari u laboratoriju - poličari u spremištu
DEMONTAŽA NAMJEŠTAJA
a) |  | komplet | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽA VRATA
Demonotaža postojećih vrata građevine uključivo sa štokovima, sukladno planu rušenja. Vrata različitih dimenzija. Obračun po komadu. U cijenu je uključen utovar i odvoz na deponij.
DEMONTAŽA VRATA
a) | vrata , dim 80x210 cm UV2 | kom. | 5 |  | 0
b) | vrata , dim 60x210 cm UV1 | kom. | 1 |  | 0
c) | drvena staklena stijena s vratima , dim 200x210 cm UV3 | kom. | 1 |  | 0
3 | DEMONTAŽA SANITARNIH ELEMENATA
Demontaža sanitarnih elemenata iz prostora wc-a (wc školjka s vodokotlićem, umivaonik sa pripadajućom armaturom, kada); Obračun po kompletu U cijenu je uključen utovar i odvoz na deponij.
a) | KUPAONICA | kom. | 1 |  | 0
4 | UKLANJANJE KERAMIČKIH PLOČICA
Uklanjanje podnih keramičkih pločica uključivo i cokl i zidnih keramičkih pločica zajedno s ljepilom u prostoru obuhvata. Obračun po m2 U cijenu je uključen utovar i odvoz na deponij.
a) | pod (WC) KERAMIKA | m2 | 3 |  | 0
b) | zid (WC) | m2 | 56 |  | 0
c) | uklanjanje cokla | m' | 85 |  | 0
5 | UKLANJANJE DRVENE OBLOGE
Uklanjanje zidne drvene (i staklene) obloge na uključivo s podkonstrukcijom u prostoru. Obračun po m2 U cijenu je uključen utovar i odvoz na deponij.
a) |  | m2 | 55 |  | 0
6 | RUŠENJE POSTOJEĆIH NENOSIVIH ZIDOVA
Rušenje postojećih opečnih zidova obostrano ožbukanih u stanu debljine 12-13 cm, prema projektu. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, rušenje, odvoz,keramiku, deponiranje materijala te podupiranje stropa do izrade novih zidova. Obračun po m2 uklonjenog zida.
RUŠENJE POSTOJEĆIH ZIDOVA
a) | uklanjanje postojećeg zida, d=12-13 cm | m2 | 9 |  | 0
7 | UKLANJANJE POSTEĆG SPUŠTENOG STROPA
Strojno i ručno rušenje unutarnjih spuštenih stropova. U stavci uključeno uklanjanje svih elemenata spuštenog stropa (potkonstrukcija + obloga). U stavku uključeno rušenje, ukrcaj u prijevozno sredstvo i odvoz materijala na deponiju. Obračun po m2
a) |  | m2 | 110 |  | 0
8 | ČIŠĆENJE
Završno čišćenje pred predaju na korištenje s odvozom otpadnog materijala i smeća i pranjem svih perivih površina. U cijenu je također uključena zaštita stolarija i sve ostale potrebne zaštite kod izvedbe svih radova. Obračun po m2 čišćenja.
a) |  | m2 | 110 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI I AB RADOVI
1 | ZIDARSKA OBRADA ŠLICEVA.
Zidarska obrada otvora i utora (šliceva) u podovima, stropovima i zidovima nakon položenih instalacija. U stavku uključeno bandažiranje spojeva i sve druge radnje da predmetni utor bude spreman za soboslikarske radove farbanja. . Količina je predpostavljena. Obračun po m1 stvarno izvedene zidarske obrade sve do pune gotovosti. šlicanje do 10 cm i do 20 cm
a) | zid | m' | 120 |  | 0
2 | ZIDARSKA OBRADA NAKON RUŠENJA ZIDOVA / ŠTOKOVA
Zidarska obrada šliceva u zidovima i stropovima nakon rušenja zidova i štokova. U stavku uključeno bandažiranje spojeva i sve druge radnje da predmetni utor bude spreman za soboslikarske radove. Obračun po m1 stvarno izvedene zidarske obrade sve do pune gotovosti.
a) | zid | m' | 12 |  | 0
3 | IZRAVNAVANJE ZIDA
Izravnavanje i priprema ploha za izvedbu hidroizolacije, polaganje pločica ili gletanje. Stavka se izvodi na svim pozicijama gdje su predhodno uklonjenje pločice i drvena obloga. Stavka se izvodi raparaturnim mortom, laganim utiskivanjem i gletanjem sa izravnavanjem plohe; po potrebi i ovisnosti o debljini sloja ( predviđeno 3-10 mm) Obračun po m2
a) | zid | m2 | 150 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
• Ova stavka se odnosi na izvedbu hidroizolacije sanitarnih prostora.
• Sve slojeve ugraditi prema uputama proizvođača.
• Izvođač je dužan izraditi i predočiti uzorke i detalje ugradnje
1 | HIDROIZOLACIJE PODOVA MOKRIH PROSTORA (sanitarije,)
Dobava i postava visoko elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimer cementa tip kao _____________. Mort se izvodi u minimalno dva sloja na pravilno dilatirani estrih. Polimercemntnu hidroizolaciju aplicirati vertikalno po zidu u visini od min.15,0cm, a u sanitarijama u dijelu tuš kabina ili kada premaz aplicirati u visini od 2,0m. Mort potrebno izvesti u ukupnoj debljini 3mm. Potrošnja cca. 1,8 kg/mm/m2. Obračun po m2
a) | sanitarije pod | m2 | 3 |  | 0
b) | rubna traka | m' | 8 |  | 0
c) | zid | m' | 12 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | STOLARSKI RADOVI
1 | UNUTARNJA VRATA
Izrada, dobava i montaža unutarnjih vrata. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obavezna kontrola mjera na objektu. VRATA SE LAKIRAJU U BOJI PO IZBORU INVESTITORA I PROJEKTANTA Obračun po komadu.
ZAOKRETNA VRATA
a) | UNUTARNJA VRATA (UV4) - zid. dim. 60 x 210 cm | kom | 2 |  | 0
b) | UNUTARNJA VRATA (UV6) - zid. dim. 80 x 210 cm | kom | 2 |  | 0
2 | KLIZNA VRATA (pocket)
Izrada i ugradnja , kliznih, punih drvenih vrata. Vratno krilo – puno, glatko, završno obrađeno laminatom u bijeloj boji. Okov: za klizna vrata prilagođen osobama s invaliditetom, ovješena s vodilicom. U cijenu uključiti i dobavu kazete za klizna vrata.
a) | KLIZNA VRATA (UV2) dim 80 x200 cm | kom | 1 |  | 0
3 | UNUTARNJA STAKLENA STIJENA VRATIMA I FIKSERIMA-
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih ustakljenih, unutarnjih vratiju i dva fiksna dosvjetla ,ugradbene dubine profila 50 mm. Vrata sadrže evakuacijski. Uključuje potrebni brtveni materijal, okov, dovratnike, kvake, brave u bijeloj boji. Boja vratiju antracit odnosno po izboru projektanta. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju u antracit boji uključiti u cijenu. Sve prema shemi i presjeku.
a) | SS 1 dim 240 x280 cm (vrata klizna dim 80 x 240 ) | kom | 1 |  | 0
a) | SS 1 dim 160 x280 cm (vrata klizna dim 80 x 240 ) | kom | 1 |  | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5 | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENA:
• Stavke uljučuju sav materijal i rad potreban za ispravno postavljanje gipskartonskih zidova i stropova.
• Izvedba svih gipskartonskih konstrukcija, te korištenje materijala i alata prema uputama proizvođača
1 | OBLOGA GEBERITA
Dobava i montaža zidne obloge u mokrim prostorima tipa Knauf W626 s dvostrukom oblogom iz Knauf gips-kartonskih ploča tipa H2. Izrada potkonstrukcije od tipskih Knauf UW/CW 50 profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Spoj obodne konstrukcije sa Knauf profilima se izvodi sa brtvenim kitom. Međusobni osni razmaci okomitih CW profila maksimalno 62,5 cm. Obrada spojeva impregniranim Uniflott-om. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 za bojanje, a Q1 za pločice. U jediničnoj cijeni obrada prodora oko instalacija, impregnacija, potrebno akriliranje ili kitanje spojeva te postavu parne brane prije ploča. Obračun po komadu obloženog geberita. GEBERIT SE OBLAŽE U VISINI do stropa
|  | kom | 1 |  | 0
2 | GK PREGRADNI ZID 12,5 - AA
PREGRADNI ZID 12,5,0 cm: Dobava i montaža ne nosive pregrade tipa Knauf W112 - AA s obostranom dvostrukom oblogom iz Knauf gips-kartonskih ploča tipa A 13 i ispunom iz mineralne kamene vune NaturBoard FIT-G debljine min. 50 mm, otpora uzdužnom strujanju r>5 kNs/m4. Ukupna debljina pregrade 12,50 cm, visina pregrade do 3,60 m. Izrada potkonstrukcije od Knauf tipskih profila CW/UW 50/75 iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Obrada spojeva sa Uniflott-om. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q2, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 za bojanje, a Q1 za pločice. U jediničnoj cijeni obrada prodora oko instalacija, impregnacija, potrebno akriliranje ili kitanje spojeva. Obračun po m2 stvarno izvedenog zida do pune gotovosti.
|  | m2 | 22 |  | 0
3 | UA PROFILI NA POZICIJAMA VRATA:
Dobava i postava UA profila na mjestima otvora za vrata. UA profili se postavljaju u utične kutnike koji su pričvrščeni za međukatnu konstrukciju. Visina ugradnje do 2,73 m (visine prema projektu). Pri izradi držati se smjernica proizvođača. Obračun po komadu stvarno ugrađenog profila do pune gotovosti.
|  | kom | 2 |  | 0
4 | SPUŠTENI STROP
Izrada obloge stropa od gipskartonskih A ploča, debljine 12,50 mm. Ploče se pričvršćuju na tipsku podkonstrukciju . Stavka uključuje izradu i obradu otvora za postavu rasvjetnih tijela. Sve spojeva obraditi samoljepivom mrežicom i masom mješavine gipsa i aditiva s brušenjem. Izvesti prema detaljima u tehničkim uputstvima proizvođača. Obračun po m2 stropa.
|  | m2 | 110 |  | 0
5 | OSB OJAČANJA
U gipskartonskim zidovima predvidjeti OSB ojačanja za sanitarije, police, opremu i slična potrebna ojačanja obračun po m2
|  | m2 | 5 |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
6 | PODOVI I KERAMIKA
1 | PODNE KERAMIČKE PLOČICE
Polaganje podnih keramičkih kvalitetnih pločica I klase veličine 60x60 cm . Pločice se polažu u sloju vodootpornog fleksibilnog građevinskog ljepila. Polaganje se vrši reška na rešku. Fugiranje kvalitetnom vodonepropusnom masom za fugiranje u boji pločica. Sve kompletno stručno i kvalitetno izvedeno po pravcima u svim smjerovima, uključen rad i materijal komplet s fugiranjem te pranjem i čišćenjem. Obračun po m2
a) | DOBAVA PLOČICA 60x60 cm pod | m2 | 120 |  | 0
b) | POLAGANJE 60x60cm pod | m2 | 110 |  | 0
2 | ZIDNE KERAMIČKE PLOČICE
Polaganje zidnih keramičkih kvalitetnih pločica I klase veličine 60x60 cm u kuponici. Pločice se polažu u sloju vodootpornog fleksibilnog građevinskog ljepila. Polaganje se vrši reška na rešku. Fugiranje kvalitetnom vodonepropusnom masom za fugiranje u boji pločica. Sve kompletno stručno i kvalitetno izvedeno po pravcima u svim smjerovima, uključen rad i materijal komplet s fugiranjem te pranjem i čišćenjem. Obračun po m2
a) | DOBAVA PLOČICA 60x60 cm pod | m2 | 22 |  | 0
b) | POLAGANJE 60x60cm pod | m2 | 20 |  | 0
3 | LAJSNE
Na sudaru poda s obodnim zidovima dobava i postava gumenog tipskog završnog zidnog profila letva podnožja s donjom usnom, visine 18 i 120 cm, postavlja se lijepljenjem. Letva kao Nora ili jednakovrijedno.
a) | dobava i polaganje h18 cm | m' | 90 |  | 0
| PODOVI I KERAMIKA UKUPNO: |  |  |  | 0
7 | LIČENJE
1 | LIČENJE ZIDA (postojeći pregradni i nosivi zidovi)
Ličenje svih unutarnjih zidova akrilnim premazom u dva sloja, u bijelom tonu. Prethodno obaviti sve potrebne predradnje, uključujući pripremu podloge , zaštitu, impregnaciju, gletanje. Gletanje zidova izvesti u više slojeva s brušenjem svakog sloja posebno, ukupne debljine minimum 1 mm. Bojani zidovi moraju biti potpuno jednoličnoga tona. Nakon svakog ličenja potrebno je kompletno očistiti prostoriju. Obračun po m2 obrade razvijenih površina.
a) | GLETANJE ZIDOVA | m2 | 320 |  | 0
b) | FARBANJE | m2 | 320 |  | 0
2 | LIČENJE GK STROPA
Ličenje unutarnjih GK stropova akrilnim premazom u dva sloja, u bijelom tonu Prethodno obaviti impregnaciju te gletanje. Gletanje stropova izvesti u više slojeva s brušenjem svakog sloja posebno, ukupne debljine minimum 1 mm. Obrada spojeva samoljepivom mrežicom i masom mješavine gipsa i aditiva s brušenjem, posebno obratiti pažnju na spoj gipskartonskih ploča sa žbukanim zidom - obrada spoja više puta sa vremenskim odmakom Q2. Bojani stropovi moraju biti potpuno jednoličnoga tona. Nakon svakog ličenja potrebno je kompletno očistiti prostoriju.
Obračun po m2 obrade razvijenih površina.
a) | GLETANJE STROP | m2 | 110 |  | 0
b) | FARBANJE STROPA | m2 | 110 |  | 0
| LIČENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
8 | VODOINSTELATERSKI RADOVI
1 | VODOKOTLIĆ I WC ŠKOLJKA
Nabava i doprema konzolne keramičke wc školjke s zidnim odvodom i s pripadajućim wc sjedalom s poklopcem.
Ugradnja keramičke wc školjke. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju montažnog instalacijskog elementa za WC školjku s vodokotlićem s dvokoličinskom tipkom, komplet s integriranim kutnim ventilom, niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje sanitarije i svim ostalim pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju do pune gotovosti prema uputama proizvođača.
a) |  | kom | 1 |  | 0
2 | UMIVAONIK
Nabava i doprema keramičkog umivaonika dimenzija 53 x 30cm, komplet sa slavinom, čepom i sifonom.
Ugradnja keramičkog umivaonika sa slavinom u zid. Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju do pune gotovosti prema uputama proizvođača.
a) |  | kom | 1 |  | 0
3 | NOVI RAZVOD ODVODA
Nabava, doprema i montaža PP niskošumnih troslojnih kanalizacijskih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada, komplet sa spojnim i montažnim materijalom. Radi se novi razvod odvodnje vode WCa (lavandin, wc školjka) Odvod se spaja na postujuču odvodnju na novim lokacijama. (OSTAJE NA ISTOJ POZICIJI)
a) | WC | kom | 1 |  | 0
4 | RAZVOD DOVODA
Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova od PP-R cijevi za hladnu i toplu vodu, te cirkulaciju, sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojnim materijalom i izolacijom. Razvod dovoda (tople i hladne) vode za WC (lavandin, wc školjka) obračun po komadu. U cijenu su uključeni i kutni ventili. Cijeli razvod osim završne montaže.
a) | WC | kom | 1 |  | 0
5 | BOJLER
Demontaža postojućeg, odvoz na deponi te Nabava, doprema i ugradnja novog bojlera od minimalno 80 l, obračun po komadu
a) |  | kom | 1 |  | 0
6 | VODOMJER
Nabava, doprema i ugradnja vodomjera na poziciji dovoda vode za WC, obračun po komadu
a) |  | kom | 1 |  | 0
7 | ORMARIĆ ISPOD UMIVAONIKA
Dobava dostava i montaža ormarića ispod umivaonika tip kao - CITY BAZA ZA UMIVAONIK SA DVIJE LADICE 60 cm
a) |  | kom | 1 |  | 0
8 | OGLEDALO 60 X 80 cm
Dobava dostava i montaža ogledala dim 60 x 80 cm
a) |  | kom | 1 |  | 0
9 | GALANTERIJA
Dobava dostava i montaža galanterije : wc četka s zidnim držačem držač wc papira vješalica zidna 2 komada dozator za tekući sapun kanta za otpatke
a) |  | kom | 1 |  | 0
| VODOINSTELATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
9 | ELEKTROINSTELATERSKI RADOVI
1 | ELEKTRO INSTELATERSKI RADOVI:
a) | Dobava, montaža i spajanje razvodne ploče 48M + FID + 22 jednopolnih automatskih osigurača | p | 1 |  | 0
b) | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije za internetsku mrežu | p | 1 |  | 0
2 | Priključnice i fiskni spojevi
Dobava ugradnja i spajanje u zid u kutiju utičnica na novim pozicijama, uključivo instalacijske kutije, okviri bužiri, kabeli za utičnice i kabeli za rasvijetu :
a) | demontaža postojećih utičnica, rasvijete i ormara te priprema gradilišta | komplet | 1 |  | 0
b) | Izvod jake struje utičnice | kom | 25 |  | 0
c) | Izvod jake struje rasvijeta i razvod rasvijete | kom | 28 |  | 0
d) | Izvod struje za zvono | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža utičnica i visilica te montaža.
a) | Utičnice | kom | 43 |  | 0
b) | Prekidači | kom | 17 |  | 0
c) | UTP | kom | 10 |  | 0
d) | Stropna rasvjeta | kom | 28 |  | 0
e) | Zidna rasvjeta | kom | 2 |  | 0
f) | spajanje klima | kom | 2 |  | 0
| ELEKTROINSTELATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
10 | STROJARSKI RADOVI
1 | KLIMA JEDINICA
Na poziciji postojuće klime potrebno je ugraditi demontirati klima jedinicu nakon završetka radova istu je potrebno vratiti na novu lokaciju.
a) | demontaža postojiće | kom | 1 |  | 0
b) | Predizolirane bakrene cijevi za klimu za radnu tvar R32 - 1,4“, 3/8“ | m' | 10 |  | 0
c) | Cjevovod odvoda kondenzata PP 32 | m' | 12 |  | 0
d) | Montaža unutarnje i vanjske klima jedinice | kom | 1 |  | 0
2 | PLINSKI BOJLER I RADIJATORI
Demontaža postojućeg plinskog bojlera i 7 radijatora. Novi razvod za radijatore kroz strop te ponovna montaža na novim mikrolokacijama. Nakon završetka radova ponovna montaža bojlera i te poštanje centralnog grijanja u pogon.
a) | demontaža | kom | 1 |  | 0
b) | novi razvod | kpl | 1 |  | 0
c) | puštanje u pogon | kom | 1 |  | 0
| STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0